КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Проектиране на модел за главни входни табла – тип тотем , модел за  второстепенни входни табла – тип тотем и модел на  рекламни пана” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа

Част:електро

| № | наименование | ед. мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заземителна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и заварка на заземителен болт M 6х20мм за главен и второстепенен тотем | бр | 2 |
| 2 | Доставка на поц.шина 40/4мм | м | 3 |
| 3 | Монтаж на поц.шина 40/4мм | м | 3 |
| 4 | Доставка на поц.кол 63/63/6мм, 1,54м | бр | 2 |
| 5 | Монтаж на поц.кол 63/63/6мм, 1,54м | бр | 2 |
| 6 | Направа на заземление на конструкция на тотем | бр | 2 |
| 7 | Измерване съпротивлението на заземителния контур | бр | 2 |

Съставил: / инж. А. Малакова /